附件9：厂房设施改造要求

一、厂房消防设施功能提升改造

1、委托具有专业资质单位对厂房消防设施进行功能提升改造的设计、施工，包括但不限于：

（1）敷设消防管网，与厂房外消火栓管网（DN150）对接。

（2）增设消火栓箱（1600*800*240），其中F2-A区与F3-A区厂房不少于8个，K10 A区厂房不少于4个。

（3）于F2-A区与F3-A区之间增设由消防水阀控制的PPR防火水帘。

（4）增设消防水管安装法兰水表(无旁通管)。

（5）增设疏散逃生出口。

2、组织双方对消防设施功能提升改造项目进行验收。

二、钢结构厂房隔断

1、委托具有专业资质单位对钢结构厂房标的（即：F2-A区、F3-A区、K10A区厂房）进行隔断设计与施工，包括但不限于：

（1）厂房两侧增设彩钢板围挡隔断，至厂房顶部。

（2）围挡隔断增加柱间支撑、增加横梁等，以满足安全生产需要。

2、组织双方对厂房隔断项目进行验收。